## УТВЕРЖДЕНО УТВЕРЖДАЮ
На заседании профсоюзного комитета Руководитель образовательного
ПРОТОКОЛ учреждения_____________________
№____от «___»______________20____г. Ф.И.О.
Председатель ПК МБДОУ д/с-к/в №11 «____»___________________20____г.
__________________________
        Ф.И.О.. М.П.

ИНСТРУКЦИЯ №1
## О мерах пожарной безопасности на объекте
## МБДОУ д/с-к/в №11 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район
Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основе Правил противопожарного режима утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.
1.Общие требования
1.1.Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников учреждения. Инструкция разработана в соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, введена приказом по учреждению от 12.07.2012  № 6-б о/т .
1.2. Лица допускаются к работе в дошкольном учреждении только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
1.3. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.
1.4. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
1.5. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.
1.6. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на объектах, объектах, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию.
1.7.   Руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.
1.8. Курение на территории и в помещениях  дошкольного учреждения запрещено.
2. Порядок содержания территории учреждения.
2.1. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территории учреждения осуществляются следующие мероприятия:
а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках;
б) организация патрулирования членами ДПД ;
в) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
2.2. Запрещается на территории, прилегающей к учреждению ставить емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
2.3. Запрещается на территории учреждения устраивать свалки горючих отходов.
2.4. Не допускается загромождение  проездов по территории, подходов к зданию.
2.5. Руководитель учреждения обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.
2.6. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.
2.7. Руководитель учреждения обеспечивает своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.
2.8. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.
## 3. Порядок содержания здания и помещений.
3.1. Руководитель учреждения обеспечивает наличие на дверях помещений складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
3.2. Руководитель учреждения  обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок)
строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.
3.3. Руководитель учреждения обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты .
3.4. В учреждении запрещается:
а) хранить и применять в подвале легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;
б) использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
в) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);
ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери и выходы на наружные эвакуационные входы;
з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
и) устраивать в производственных и складских помещениях здания (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;
3.5. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в здании IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа.
3.6. Руководитель учреждения определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.
Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.
## 4. Порядок содержания эвакуационных путей.
4.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель учреждения обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
4.2. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.
4.3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Руководителем учреждения, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.
4.4. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, ) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
г) фиксировать самозакрывающиеся двери , коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
д) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.
4.5.  На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.
4.6. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
4.7. Руководитель учреждения обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
4.8. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
4.9. Сушка одежды и обуви производится в специально приспособленных для этих целей помещениях объекта с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.
Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий.
## 5. Порядок проведения мероприятий с массовым пребыванием детей.
5.1. Руководитель учреждения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (утренники, торжества, представления и др.) обеспечивает:
а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
б) дежурство ответственных лиц в музыкально-спортивном зале.
5.3. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток.
5.4. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.
При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.
Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.
5.5. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:
а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
## 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ;
6.1. При проведении окрасочных работ необходимо:
а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы в кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;
в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.
6.2. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.
Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до начала использования горючих материалов.
## 7. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;
7.1. Хранить на складе (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).
7.2. Ёмкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.
7.3. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в негорючих контейнерах.
7.4.  Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.
7.5. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.
7.6. Запрещается в помещении складов применять дежурное освещение, использовать   электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.
7.7. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
## 8. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
8.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
## 9. Порядок эксплуатации электрооборудования.
9.1.  Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
ж) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
## 10. Порядок проведения огневых работ.
10.1. При проведении огневых работ необходимо:
а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
б) обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой);
в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;
г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).
10.2. При проведении огневых работ запрещается:
а) приступать к работе при неисправной аппаратуре;
б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;
д) допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;
е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
ж) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
з) проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.
10.3. Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.
 11. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений ДОУ
11.1. В случае возникновения пожара, действия работников учреждения и привлекаемых к тушению пожара лиц должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.
11.2. Каждый работник учреждения обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления) должен сообщить о пожаре по телефону 01, при этом назвать Ф.И.О., адрес объекта( МБДОУ д/с-к/с № 11 ул.Гагарина /Лосевский 145/26 )   и № телефона 6 22 56
11.3. Все работы в данном помещении (помещениях) должны быть прекращены, незамедлительно поставлен в известность руководитель ДОУ Игнашина А.В. или заместитель по безопасности Гвоздева О.Г., приняты меры к установлению и устранению причин пожарной опасности (с привлечением квалифицированных специалистов).
114. Незамедлительно оповестить людей о пожаре. В случае автоматического несрабатывания АПС в случае не срабатывания АПС использовать голосовой сигнал.
11.5. Руководитель ДОУ Игнашина А.В. или заместитель по безопасности Гвоздева О.Г. обязан:
-проверить поступил ли сигнал с АПС на пульт пожарной охраны,
 - сообщить в пожарную часть о возникновении пожара;
11.6. Сотрудникам ДОУ при последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями заведующей  или должностного лица, заменяющего его.
11.7. Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать всех людей, находящихся в учреждении.
11.8. Персонал работающий с детьми должны открывать все эвакуационные выходы и сохраняя спокойствие, без паники эвакуировать детей согласно плану эвакуации из здания на безопасное расстояние от очага возгорания.
11.9. Произвести перекличку детей по спискам  и отчитаться ответственному лицу по эвакуации.
11.10. Звену пожаротушения (командир Гвоздева О.Г.) приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной команды.
11.12. Прекратить все работы в здании,  кроме работ связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.
11.13. Ответственный за пожарную безопасность Игнашина А.В. или дежурный администратор должен организовать отключение электросети, остановку системы вентеляции и осуществлении других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара.
11.14.Удалить за пределы опасной зоны всех работников не участвующих в тушении пожара;
11.15. До прибытия пожарной охраны командир звена пожаротушения Гвоздева О.Г. осуществляет общее руководство по тушению пожара и обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;;
11.16. Медсестра Рыбак Н.К. . -при необходимости вызывает  к месту пожара медицинскую и другие службы.
11.17.Дробушевская Г.А. ст. воспитатель: -осуществлять руководство эвакуацией детей и персонала.
 11.16. Одновременно с тушением пожара ответственные за пожарную безопасность:
Мл. воспитатель Мирзоян Л.А. - организует эвакуацию и защиту материальных ценностей;
Мл. воспитатель Шарапова Л.А. -организует встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
Повар Алябьева Е.В. -сообщает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ним первоочередных аварийно- спасательных работ сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте опасных взрывчатых, сильнодействующих веществ.
## 12. При проведении эвакуации и тушения пожара необходимо:
 12.1. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.
12.2. Исключить условия способствующие возникновению паники.
12.3. При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, но ни в коем случае не бежать – бег только усилит интенсивность горения.
12.4. В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти к выходу.
12.5. Выставить посты безопасности на выходах в здание,  чтобы исключить возможность возвращения в здание работников и детей где возник пожар.
12.6. При тушении пожара стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей.
12.7. Воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
12.8. Покидая помещение следует закрыть за собой все двери и окна.
12.9.Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей.
13. Особенности действий в ночное время.
13.1. В учреждениях с ночным пребыванием детей должно быть организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.
13.2. Дежурный по учреждению обязан осуществлять ежечасный обход здания.
13.3. Дежурный по учреждению ежедневно в установленное Государственной противопожарной службой время сообщает в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о количестве детей и персонала, находящихся на объекте.
13.4. Дежурный по учреждению должен постоянно иметь при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов.
13.5. Дежурная служба должна быть обеспечена исправной телефонной связью и ручными электрическими фонарями.
13.6. В ночное время в обязательном порядке должна быть включена световая сигнализация у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации.
13.7. Обслуживающий персонал должен пройти специальное обучение по проведению эвакуации в ночное время по программам, согласованным с Государственной противопожарной службой.
13.8. При возникновении пожара в ночное время выполнить пункты 2.1–2.7 настоящей инструкции
(2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о нем в ближайшую пожарную часть по телефону 0-1 и оповестить заведующего детским садом.
2.2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений и отключить общий рубильник.
2.3. Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных.
2.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания.
2.5. Быстро, но без паники и суеты, эвакуировать детей и персонал из здания согласно плану эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.
2.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
2.7. Проверить отсутствие детей и персонала во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.)

СОГЛАСОВАНО : УТВЕРЖДАЮ:
_______________Петрова Е.В. ____________Игнашина А.В.
председатель ПК Заведующий МБДОУ
«______»__________________2013г «_______»________________2013
## ИНСТРУКЦИЯ №2
По эвакуации детей, персонала и имущества при пожаре
(дневное время)
Принимаемые меры	Ответственные исполнители
Тушение пожара
1. Отключить общий рубильник	Завхоз Гвоздева О.Г.
2. Вызвать пожарную команду по номеру 0-1	Заведующий МБДОУ Игнашина А.В. / Ст. воспитатель Дробушевская Г.А. / ст. медсестра Рыбак Н.Н. / Завхоз Гвоздева О.Г.
3. Прекратить доступ воздуха к очагу пожара — закрыть окна, двери	На группах: / мл.воспитатели / Шарапова Л.А. / Мирзоян Л.А. / Мазуренко А.О. / Пищеблок / повар Алябьева Е.В. / Сарай / дворник Котляров В.Н.
4.Встретить пожарную команду, сопроводить к месту пожара	Подсобный рабочий Тягичева Н.С.
5. Тушить пожар настенными огнетушителями, песком, водой	Завхоз Гвоздева О.Г. / Дворник Котляров В.Н.
Подготовка к эвакуации
1. Эвакуация детей из детского сада в МБДОУ №3, МБОУ СОШ №5	Заведующий Игнашина А.В. / Воспитатели: / Петрова Е.В. / Канищева С.В. / Прысева Ю.Е. / Кондракова Н.Н. / Свиридонова Т.Г. / Суржанская И.И. / Мл. воспитатели: / Шарапова Л.А. / Мирзоян Л.А. / Мазуренко А.О.
2.Медицинское обеспечение при эвакуации	ст. медсестра Рыбак Н.К.
3. Помощь при эвакуации	Специалисты; / учитель-логопед Морозова М.В. / Музыкальный руководитель Рыбасова А.Д. / Педагог доп. образования Дигалова М.С. / Преподаватель изо Яковенко Л.А.
4. ответственный за эвакуацию людей из здания	ст.воспитатель Дробушевская Г.А.
Спасение имущества
1. Документы, ценное имущество, аппаратура методкабинета	ст.воспитатель Дробушевская Г.А.
2. Медикаменты	ст.медсетра Рыбак Н.К.
3.Продукты питания	Завхоз Гвоздева О.Г. / Повар Алябьева Е.В.
4.Оборудование, пособия, мебель	Все свободные от тушения и эвакуации сотрудники

Вынесенное имущество складывается на расстоянии 20м и более от стен здания, охраняется силами освободившихся сотрудников, затем вывозится в пункт эвакуации

СОГЛАСОВАНО : УТВЕРЖДАЮ:
_______________Петрова Е.В. ____________Игнашина А.В.
председатель ПК Заведующий МБДОУ
«______»__________________2013г «_______»________________2013
## ИНСТРУКЦИЯ №3
По эвакуации детей, персонала и имущества при пожаре
(ночное время)
Принимаемые меры	Ответственные исполнители
Тушение пожара
1. Отключить общий рубильник, вызвать по моб. Телефону заведующего Игнашину А.В.: / 8 918 9819720	Сторожа / Грахов Е.В. / Грахова А.М.
2. Вызвать пожарную команду по номеру 0-1	Мл. воспитатели / Тороян А.В. / Марданян О.В.
3. Прекратить доступ воздуха к очагу пожара — закрыть окна, двери	Сторожа / Грахов Е.В. / Грахова А.М.
4.Вызвать по моб. Телефону завхоза Гвоздеву О.Г. : 89186947282 / 4.а Сообщить на пункт эвакуации о количестве эвакуируемых и пожаре	Заведующий МБДОУ Игнашина А.В.
5. Вызвать по моб. Тел. Помощников: / ст.медсестра Рыбак Н.К. / 89284215534 / ст. воспитатель Дробушевская Г.А. / 89282289752 / воспитатель Петрова Е.В / 89189831620	Завхоз Гвоздева О.Г.
6.Тушение пожара настенными огнетушителями, песком, водой	Заведующий Игнашина А.В. / мл. воспитатели: / Тороян А.В. / Марданян О.В.
Подготовка к эвакуации
1. Эвакуация детей из детского в детскую городскую больницу	Заведующий Игнашина А.В. / Воспитатель: / Петрова Е.В. / Ст. воспитатель Дробушевская Г.А.
Спасение имущества
1. Документы, ценное имущество,аппаратура, / 2. Медикаменты / 3.Продукты питания / 4.Оборудование, пособия, мебель	Все свободные от тушения и эвакуации сотрудники

Вынесенное имущество складывается на расстоянии 20м и более от стен здания, охраняется силами освободившихся сотрудников, затем вывозится в пункт эвакуации

СОГЛАСОВАНО : УТВЕРЖДАЮ:
_______________Петрова Е.В. ____________Игнашина А.В.
председатель ПК Заведующий МБДОУ
«______»__________________2013г «_______»________________2013

ПЛАН
противопожарных мероприятий на 2013-2014 уч.год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный за выполнение
1	Изучение нормативных документов по пожарной безопасности федерального и регионального значения	постоянно	Заведующий Игнашина А.В.
2	Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной безопасности: / - приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность ОУ; / - приказ о проведении мероприятий по обучению работников ОУ мерам пожарной безопасности	.Сентябрь	тоже
3	Проведение повторных противопожарных инструктажей с работниками. / Проведение внепланового противопожарного инструктажа в связи с организацией массовых мероприятий (новогодних елок)	1раз в квартал / декабрь	Отв. За пожарную безопасность
4	Контроль соблюдения требований пожарной безопасности: / -устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора; / соблюдение противопожарного режима; / соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий	В течение года	Заведующий, / отв. за пожарную безопасность
5	Контроль соблюдения требований пожарной безопасности: / -устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора; / - соблюдение противопожарного режима; / - соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий / - содержание территории; / -содержание здания, помещений ОУ и путей эвакуации; / -содержание электроустановок; / -учет и использование первичных средств пожаротушения в ОУ / -содержание пожарной сигнализации	В течение года
б	Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара.	Март-сентябрь	Завхоз Гвоздева О.Г.
7	Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования	По договору с организацией ежегодно	Соответсвующая организация
8	Провести перезарядку химических пенных огнетушителей, проверку порошковых и углекислотных огнетушителей	Июнь -август
9	Оборудовать эвакуационные выходы из здания образовательного учреждения легкооткрывающимися запорами и обозначить их надписями и указательными знаками и т. д.	Июнь -август
10	Организовать мероприятие по отработке плана эвакуации на случай пожара	2 раза в год
11	Проверка исправности наружного освещения, электрических розеток, выключателей	Постоянно	Завхоз
12	Организация методической работы: / обучение педагогов ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности; / оформление уголков пожарной безопасности в групповых помещениях; / приобретение дидактических игр, наглядных пособий для изучения правил пожарной безопасности с воспитанниками и работниками / взаимодействие с родителями по закреплению и соблюдению правил пожарной безопасности дома / участие в районных и городских конкурсах на противопожарную тематику.	Постоянно по дополнительному плану	ст. воспитатель, воспитатели групп

Ответственный за пожарную безопасность
завхоз МБДОУ Гвоздева О.Г.